山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.17 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.67 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.68 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-3 | 01:00 | 20.10 | 30.69 | 483.65 |  |
|  | 02:00 | 22.90 | 31.23 | 488.91 |  |
|  | 03:00 | 21.38 | 31.87 | 463.18 |  |
|  | 04:00 | 21.16 | 32.09 | 479.80 |  |
|  | 05:00 | 20.47 | 31.69 | 483.65 |  |
|  | 06:00 | 20.77 | 30.85 | 474.79 |  |
|  | 07:00 | 20.27 | 22.90 | 505.56 |  |
|  | 08:00 | 21.34 | 4.89 | 500.62 |  |
|  | 09:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |  |
|  | 20:00 | 19.22 | 25.21 | 0.09 |  |
|  | 21:00 | 21.00 | 31.17 | 0.01 |  |
|  | 22:00 | 19.54 | 31.57 | 377.89 |  |
|  | 23:00 | 22.15 | 32.67 | 488.91 |  |
|  | 24:00 | 20.33 | 31.92 | 503.13 |  |
| 平均 |  | 20.82 | 17.12 | 403.30 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 35吨锅炉对流管泄露在线监测仪停运 |  |  |  |