山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 13.89 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.87 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.54 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-15 | 01:00 | 22.17 | 31.23 | 497.69 |  |
|  | 02:00 | 20.95 | 30.76 | 500.08 |  |
|  | 03:00 | 19.98 | 31.41 | 480.93 |  |
|  | 04:00 | 20.27 | 31.75 | 514.35 |  |
|  | 05:00 | 22.60 | 31.33 | 515.53 |  |
|  | 06:00 | 22.29 | 31.83 | 514.57 |  |
|  | 07:00 | 45.99 | 31.91 | 497.78 |  |
|  | 08:00 | 20.02 | 31.26 | 488.65 |  |
|  | 09:00 | 22.20 | 32.19 | 505.73 |  |
|  | 10:00 | 21.54 | 31.11 | 520.14 |  |
|  | 11:00 | 20.56 | 32.22 | 521.50 |  |
|  | 12:00 | 22.39 | 31.75 | 510.21 |  |
|  | 13:00 | 22.10 | 32.15 | 516.82 |  |
|  | 14:00 | 43.42 | 32.48 | 503.86 |  |
|  | 15:00 | 22.13 | 32.17 | 493.30 |  |
|  | 16:00 | 22.20 | 32.56 | 491.17 |  |
|  | 17:00 | 23.14 | 32.29 | 500.17 |  |
|  | 18:00 | 27.95 | 32.26 | 491.51 |  |
|  | 19:00 | 23.65 | 31.68 | 508.51 |  |
|  | 20:00 | 22.83 | 30.50 | 502.94 |  |
|  | 21:00 | 20.08 | 30.69 | 500.78 |  |
|  | 22:00 | 23.54 | 31.58 | 498.11 |  |
|  | 23:00 | 21.82 | 31.32 | 516.36 |  |
|  | 24:00 | 21.36 | 31.15 | 510.77 |  |
| 平均 |  | 23.96 | 31.65 | 504.23 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |