山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.26 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.87 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.40 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-17 | 01:00 | 21.94 | 30.88 | 534.67 |  |
|  | 02:00 | 22.42 | 33.65 | 521.21 |  |
|  | 03:00 | 22.00 | 40.30 | 508.24 |  |
|  | 04:00 | 21.87 | 30.82 | 498.90 |  |
|  | 05:00 | 37.65 | 30.96 | 519.53 |  |
|  | 06:00 | 23.64 | 30.32 | 510.83 |  |
|  | 07:00 | 20.77 | 31.61 | 512.19 |  |
|  | 08:00 | 22.35 | 31.98 | 517.09 |  |
|  | 09:00 | 21.77 | 32.09 | 491.73 |  |
|  | 10:00 | 21.81 | 31.85 | 512.23 |  |
|  | 11:00 | 21.39 | 31.57 | 468.34 |  |
|  | 12:00 | 21.45 | 31.10 | 481.82 |  |
|  | 13:00 | 21.41 | 31.55 | 491.25 |  |
|  | 14:00 | 22.28 | 31.44 | 491.28 |  |
|  | 15:00 | 21.78 | 31.42 | 496.19 |  |
|  | 16:00 | 21.20 | 32.38 | 485.19 |  |
|  | 17:00 | 21.37 | 31.28 | 487.97 |  |
|  | 18:00 | 20.73 | 31.41 | 489.26 |  |
|  | 19:00 | 22.61 | 31.06 | 483.84 |  |
|  | 20:00 | 22.58 | 31.23 | 490.53 |  |
|  | 21:00 | 24.91 | 30.40 | 492.78 |  |
|  | 22:00 | 22.95 | 30.41 | 494.81 |  |
|  | 23:00 | 20.38 | 31.81 | 502.80 |  |
|  | 24:00 | 25.75 | 31.89 | 495.73 |  |
| 平均 |  | 22.79 | 31.81 | 499.10 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |