山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.98 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.60 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.87 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-20 | 01:00 | 23.81 | 31.92 | 497.55 |  |
|  | 02:00 | 21.99 | 31.85 | 519.52 |  |
|  | 03:00 | 22.11 | 31.41 | 516.47 |  |
|  | 04:00 | 20.71 | 31.38 | 519.39 |  |
|  | 05:00 | 23.42 | 32.04 | 511.20 |  |
|  | 06:00 | 21.83 | 30.13 | 506.58 |  |
|  | 07:00 | 21.28 | 31.43 | 495.78 |  |
|  | 08:00 | 21.04 | 31.82 | 502.66 |  |
|  | 09:00 | 22.15 | 31.83 | 513.47 |  |
|  | 10:00 | 21.83 | 30.81 | 500.93 |  |
|  | 11:00 | 22.91 | 32.34 | 504.64 |  |
|  | 12:00 | 21.42 | 32.49 | 500.20 |  |
|  | 13:00 | 33.60 | 31.70 | 514.31 |  |
|  | 14:00 | 22.09 | 32.58 | 508.77 |  |
|  | 15:00 | 19.98 | 67.67 | 517.00 |  |
|  | 16:00 | 22.64 | 32.30 | 507.50 |  |
|  | 17:00 | 23.22 | 31.86 | 508.40 |  |
|  | 18:00 | 22.07 | 31.97 | 511.26 |  |
|  | 19:00 | 22.29 | 32.16 | 517.34 |  |
|  | 20:00 | 22.25 | 31.31 | 511.55 |  |
|  | 21:00 | 23.42 | 31.50 | 518.47 |  |
|  | 22:00 | 21.66 | 32.41 | 507.58 |  |
|  | 23:00 | 24.23 | 31.57 | 513.34 |  |
|  | 24:00 | 27.90 | 31.78 | 508.50 |  |
| 平均 |  | 22.91 | 33.26 | 509.68 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |