山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-5 | 8.02 | 23.90 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-5锅炉 | 0:00 | 30.47 | 31.72 | 481.36 |  |
|  | 1:00 | 30.06 | 31.44 | 486.20 |  |
|  | 2:00 | 35.31 | 30.79 | 479.41 |  |
|  | 3:00 | 30.91 | 30.63 | 492.71 |  |
|  | 4:00 | 32.10 | 31.04 | 477.86 |  |
|  | 5:00 | 30.88 | 31.22 | 474.59 |  |
|  | 6:00 | 30.41 | 31.09 | 477.81 |  |
|  | 7:00 | 43.21 | 30.97 | 461.29 |  |
|  | 8:00 | 33.63 | 31.07 | 480.94 |  |
|  | 9:00 | 33.44 | 30.79 | 467.87 |  |
|  | 10:00 | 31.06 | 30.95 | 458.34 |  |
|  | 11:00 | 29.86 | 31.44 | 436.89 |  |
|  | 12:00 | 30.90 | 30.90 | 478.82 |  |
|  | 13:00 | 32.17 | 30.86 | 472.75 |  |
|  | 14:00 | 29.80 | 28.45 | 413.04 |  |
|  | 15:00 | 30.39 | 29.83 | 430.33 |  |
|  | 16:00 | 30.06 | 31.59 | 434.02 |  |
|  | 17:00 | 29.80 | 31.50 | 450.07 |  |
|  | 18:00 | 29.61 | 30.77 | 450.05 |  |
|  | 19:00 | 31.95 | 31.46 | 442.56 |  |
|  | 20:00 | 32.97 | 31.21 | 453.63 |  |
|  | 21:00 | 31.19 | 30.85 | 455.78 |  |
|  | 22:00 | 31.81 | 31.28 | 469.95 |  |
|  | 23:00 | 30.15 | 30.79 | 467.81 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |