山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.82 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-26 | 01:00 | 38.15 | 24.00 | 307.57 |  |
|  | 02:00 | 28.24 | 31.93 | 448.54 |  |
|  | 03:00 | 19.80 | 32.36 | 484.25 |  |
|  | 04:00 | 20.40 | 32.41 | 493.05 |  |
|  | 05:00 | 21.16 | 31.28 | 464.26 |  |
|  | 06:00 | 19.71 | 31.63 | 494.73 |  |
|  | 07:00 | 18.92 | 31.09 | 485.88 |  |
|  | 08:00 | 29.97 | 31.96 | 467.20 |  |
|  | 09:00 | 19.21 | 32.79 | 458.39 |  |
|  | 10:00 | 20.51 | 32.56 | 456.21 |  |
|  | 11:00 | 20.07 | 32.40 | 477.39 |  |
|  | 12:00 | 20.62 | 31.71 | 475.61 |  |
|  | 13:00 | 20.50 | 33.04 | 455.35 |  |
|  | 14:00 | 24.01 | 31.72 | 481.68 |  |
|  | 15:00 | 20.43 | 31.47 | 461.53 |  |
|  | 16:00 | 19.06 | 31.72 | 478.59 |  |
|  | 17:00 | 19.24 | 32.85 | 473.76 |  |
|  | 18:00 | 19.32 | 30.96 | 464.38 |  |
|  | 19:00 | 21.84 | 32.00 | 468.05 |  |
|  | 20:00 | 19.68 | 31.18 | 485.70 |  |
|  | 21:00 | 19.27 | 32.30 | 467.72 |  |
|  | 22:00 | 19.44 | 31.74 | 487.01 |  |
|  | 23:00 | 20.06 | 31.90 | 458.72 |  |
|  | 24:00 | 20.62 | 31.57 | 476.19 |  |
| 平均 |  | 21.68 | 31.61 | 465.49 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |