山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.81 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.69 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-2 | 01:00 | 20.62 | 30.67 | 492.19 |  |
|  | 02:00 | 21.18 | 30.89 | 477.31 |  |
|  | 03:00 | 19.50 | 34.22 | 506.10 |  |
|  | 04:00 | 24.40 | 31.36 | 503.48 |  |
|  | 05:00 | 21.34 | 31.33 | 498.64 |  |
|  | 06:00 | 20.43 | 31.81 | 504.03 |  |
|  | 07:00 | 20.01 | 31.89 | 496.78 |  |
|  | 08:00 | 20.63 | 31.87 | 502.95 |  |
|  | 09:00 | 20.10 | 31.71 | 485.82 |  |
|  | 10:00 | 19.94 | 32.87 | 495.42 |  |
|  | 11:00 | 20.98 | 31.03 | 490.58 |  |
|  | 12:00 | 20.23 | 31.80 | 500.31 |  |
|  | 13:00 | 20.28 | 32.16 | 496.66 |  |
|  | 14:00 | 19.99 | 32.36 | 495.25 |  |
|  | 15:00 | 21.03 | 31.25 | 505.51 |  |
|  | 16:00 | 21.49 | 31.21 | 499.81 |  |
|  | 17:00 | 22.51 | 31.51 | 485.55 |  |
|  | 18:00 | 26.38 | 33.53 | 520.67 |  |
|  | 19:00 | 21.47 | 32.49 | 537.17 |  |
|  | 20:00 | 20.07 | 29.56 | 522.99 |  |
|  | 21:00 | 21.15 | 32.11 | 512.96 |  |
|  | 22:00 | 19.62 | 31.26 | 491.29 |  |
|  | 23:00 | 22.26 | 31.07 | 492.81 |  |
|  | 24:00 | 24.27 | 30.90 | 469.91 |  |
| 平均 |  | 21.24 | 31.70 | 499.34 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |