山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月05日 | 总排口 | 手工 | COD | 49 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.57 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-05 01:00 | 1.94 | 22.86 | 389.6 |
| 2015-06-05 02:00 | 2.98 | 23.12 | 357.47 |
| 2015-06-05 03:00 | 2.85 | 23.48 | 349.77 |
| 2015-06-05 04:00 | 1.86 | 23.64 | 329.66 |
| 2015-06-05 05:00 | 2.69 | 23.71 | 368.23 |
| 2015-06-05 06:00 | 2.47 | 23.39 | 374.89 |
| 2015-06-05 07:00 | 2.79 | 23.34 | 374.43 |
| 2015-06-05 08:00 | 3.01 | 24 | 382.35 |
| 2015-06-05 09:00 | 3.24 | 24.59 | 392.37 |
| 2015-06-05 10:00 | 3.3 | 25.3 | 413.01 |
| 2015-06-05 11:00 | 2.92 | 25.72 | 367.18 |
| 2015-06-05 12:00 | 4.82 | 24.7 | 329.42 |
| 2015-06-05 13:00 | 2.66 | 24.58 | 432.01 |
| 2015-06-05 14:00 | 6.84 | 25.17 | 339.76 |
| 2015-06-05 15:00 | 2.23 | 25.86 | 298.88 |
| 2015-06-05 16:00 | 19.41 | 26.12 | 370.7 |
| 2015-06-05 17:00 | 89.34 | 26.23 | 438.99 |
| 2015-06-05 18:00 | 108.52 | 25.95 | 432.73 |
| 2015-06-05 19:00 | 96.86 | 25.82 | 376.08 |
| 2015-06-05 20:00 | 85.33 | 25.99 | 361.27 |
| 2015-06-05 21:00 | 92.13 | 25.46 | 408.03 |
| 2015-06-05 22:00 | 92.35 | 25.41 | 438.58 |
| 2015-06-05 23:00 | 82.4 | 25.23 | 454.49 |
| 2015-06-05 24:00 | 72.62 | 24.73 | 444.96 |
| 平均 | 32.73 | 24.77 | 384.37 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |