山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月28日 | 总排口 | 手工 | COD | 54 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.58 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-28 01:00 | 1.89 | 32.16 | 358.22 |
| 2015-06-28 02:00 | 3.43 | 32.61 | 325.9 |
| 2015-06-28 03:00 | 2.18 | 32.39 | 323.74 |
| 2015-06-28 04:00 | 3.06 | 32.54 | 297.79 |
| 2015-06-28 05:00 | 2.62 | 33.74 | 337.42 |
| 2015-06-28 06:00 | 3.23 | 33.65 | 360.37 |
| 2015-06-28 07:00 | 2.7 | 32.52 | 396.46 |
| 2015-06-28 08:00 | 2.82 | 32.9 | 395.43 |
| 2015-06-28 09:00 | 2.48 | 34.4 | 304.67 |
| 2015-06-28 10:00 | 3.88 | 36.01 | 281.56 |
| 2015-06-28 11:00 | 3.18 | 33.78 | 381.26 |
| 2015-06-28 12:00 | 1.69 | 34.24 | 375.81 |
| 2015-06-28 13:00 | 2.8 | 33.95 | 316.85 |
| 2015-06-28 14:00 | 2.82 | 33.85 | 346.79 |
| 2015-06-28 15:00 | 3.14 | 33.94 | 301.59 |
| 2015-06-28 16:00 | 2.57 | 33.91 | 363.23 |
| 2015-06-28 17:00 | 2.93 | 33.42 | 361.14 |
| 2015-06-28 18:00 | 2.5 | 33.44 | 328.29 |
| 2015-06-28 19:00 | 28.71 | 33.15 | 384.87 |
| 2015-06-28 20:00 | 3.01 | 33.07 | 350.84 |
| 2015-06-28 21:00 | 5.63 | 32.85 | 358.59 |
| 2015-06-28 22:00 | 2.69 | 32.12 | 349.26 |
| 2015-06-28 23:00 | 5.78 | 32.68 | 364.08 |
| 2015-06-28 24:00 | 1.59 | 32.86 | 354.49 |
| 平均 | 4.06 | 33.34 | 346.61 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |