山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月17日 | 总排口 | 手工 | COD | 32 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.07 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-17 01:00 | 8.34 | 20.33 | 277.48 |
| 2015-07-17 02:00 | 2.41 | 20.13 | 306.17 |
| 2015-07-17 03:00 | 5.42 | 20.03 | 276.5 |
| 2015-07-17 04:00 | 2.37 | 20.1 | 275.04 |
| 2015-07-17 05:00 | 5.5 | 19.74 | 283.11 |
| 2015-07-17 06:00 | 74.77 | 20.37 | 314.49 |
| 2015-07-17 07:00 | 2.66 | 20.23 | 284.26 |
| 2015-07-17 08:00 | 3.38 | 20.04 | 285.43 |
| 2015-07-17 09:00 | 2.58 | 20.52 | 313.41 |
| 2015-07-17 10:00 | 22.13 | 20.66 | 334.45 |
| 2015-07-17 11:00 | 2.96 | 21.01 | 305.52 |
| 2015-07-17 12:00 | 34.17 | 22.34 | 300.9 |
| 2015-07-17 13:00 | 2.09 | 22.16 | 305.8 |
| 2015-07-17 14:00 | 91.28 | 22.75 | 321.83 |
| 2015-07-17 15:00 | 42.63 | 22.22 | 317.69 |
| 2015-07-17 16:00 | 17.3 | 22.06 | 291.36 |
| 2015-07-17 17:00 | 3.4 | 22.23 | 297.46 |
| 2015-07-17 18:00 | 18.27 | 22.02 | 284.31 |
| 2015-07-17 19:00 | 2.2 | 21.92 | 297.17 |
| 2015-07-17 20:00 | 16.82 | 22.12 | 272.85 |
| 2015-07-17 21:00 | 3.03 | 21.36 | 277.29 |
| 2015-07-17 22:00 | 44.45 | 21.15 | 312.74 |
| 2015-07-17 23:00 | 2.61 | 21.38 | 303.47 |
| 2015-07-17 24:00 | 17.16 | 21.75 | 284.27 |
| 平均 | 17.83 | 21.19 | 296.79 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |