山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2015年 7月 28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月27日 | 总排口 | 手工 | COD | 25 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.506 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-27 1:00 | 2.65 | 21.07 | 271.1 |
| 2015-7-27 2:00 | 75.23 | 21.19 | 220.42 |
| 2015-7-27 3:00 | 15.93 | 21.28 | 200.26 |
| 2015-7-27 4:00 | 62.92 | 21.24 | 191.36 |
| 2015-7-27 5:00 | 15.93 | 21.28 | 200.16 |
| 2015-7-27 6:00 | 62.92 | 21.24 | 191.36 |
| 2015-7-27 7:00 | 80.4 | 20.07 | 187.92 |
| 2015-7-27 8:00 | 17.72 | 20.05 | 199.31 |
| 2015-7-27 9:00 | 3.49 | 20.93 | 230.39 |
| 2015-7-27 10:00 | 67.43 | 22.24 | 278.84 |
| 2015-7-27 11:00 | 86.25 | 23.05 | 255.98 |
| 2015-7-27 12:00 | 67.29 | 23.06 | 273.81 |
| 2015-7-27 13:00 | 4.8 | 23.6 | 299.79 |
| 2015-7-27 14:00 | 60.49 | 23.19 | 326.43 |
| 2015-7-27 15:00 | 87.74 | 23.13 | 340.18 |
| 2015-7-27 16:00 | 94.63 | 23.48 | 270.94 |
| 2015-7-27 17:00 | 101.99 | 23.46 | 306.35 |
| 2015-7-27 18:00 | 87.74 | 23.52 | 340.05 |
| 2015-7-27 19:00 | 79.7 | 22.74 | 294.64 |
| 2015-7-27 20:00 | 83.99 | 22.17 | 345.44 |
| 2015-7-27 21:00 | 99.6 | 21.47 | 186.77 |
| 2015-7-27 22:00 | 102.21 | 21.52 | 160.26 |
| 2015-7-27 23:00 | 90.31 | 21.74 | 177.66 |
| 2015-7-27 24:00 | 62.61 | 21.53 | 258.4 |
| 平均 | 63.08 | 22.01 | 250.32 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |