山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2015年 7月 31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月30日 | 总排口 | 手工 | COD | 42 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.665 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-30 1:00 | 2.33 | 20.62 | 228.27 |
| 2015-7-30 2:00 | 68.03 | 20.42 | 250.82 |
| 2015-7-30 3:00 | 3.19 | 20.79 | 233.43 |
| 2015-7-30 4:00 | 7.13 | 20.45 | 194.57 |
| 2015-7-30 5:00 | 2.16 | 20.56 | 185.24 |
| 2015-7-30 6:00 | 7.6 | 20.74 | 238.32 |
| 2015-7-30 7:00 | 2.97 | 21.34 | 209.85 |
| 2015-7-30 8:00 | 30.81 | 21.56 | 215.24 |
| 2015-7-30 9:00 | 2.22 | 21.4 | 210.76 |
| 2015-7-30 10:00 | 59.58 | 22.25 | 266.29 |
| 2015-7-30 11:00 | 24.19 | 23.38 | 275.98 |
| 2015-7-30 12:00 | 6.99 | 23.81 | 238.88 |
| 2015-7-30 13:00 | 2.54 | 23.65 | 188 |
| 2015-7-30 14:00 | 9.91 | 23.05 | 196.4 |
| 2015-7-30 15:00 | 12.45 | 21.31 | 345.51 |
| 2015-7-30 16:00 | 104.45 | 20.77 | 183.09 |
| 2015-7-30 17:00 | 92.46 | 21.18 | 292.19 |
| 2015-7-30 18:00 | 40.6 | 22.21 | 267.12 |
| 2015-7-30 19:00 | 16.82 | 22.09 | 222.13 |
| 2015-7-30 20:00 | 2 | 21.03 | 232.29 |
| 2015-7-30 21:00 | 2.58 | 21.53 | 239.94 |
| 2015-7-30 22:00 | 22.74 | 21.19 | 253.35 |
| 2015-7-30 23:00 | 2.91 | 21.24 | 230.91 |
| 2015-7-30 24:00 | 11.04 | 21.63 | 288.41 |
| 平均 | 22.4 | 21.59 | 236.95 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |