山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 8月 5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 8月04日 | 总排口 | 手工 | COD | 31 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.28 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-08-04 01:00 | 9.76 | 19.86 | 333.71 |
| 2015-08-04 02:00 | 2.6 | 19.63 | 323.62 |
| 2015-08-04 03:00 | 7.14 | 19.7 | 353.07 |
| 2015-08-04 04:00 | 1.83 | 19.58 | 355.3 |
| 2015-08-04 05:00 | 5.24 | 19.89 | 273.35 |
| 2015-08-04 06:00 | 2.16 | 19.92 | 293.82 |
| 2015-08-04 07:00 | 5.99 | 19.75 | 216.01 |
| 2015-08-04 08:00 | 2.18 | 19.84 | 300.35 |
| 2015-08-04 09:00 | 4.54 | 19.87 | 238.51 |
| 2015-08-04 10:00 | 2.08 | 19.99 | 345.4 |
| 2015-08-04 11:00 | 37.23 | 20.29 | 327.75 |
| 2015-08-04 12:00 | 3.28 | 22.1 | 293.75 |
| 2015-08-04 13:00 | 8.65 | 22.28 | 290.26 |
| 2015-08-04 14:00 | 1.83 | 22.39 | 335.11 |
| 2015-08-04 15:00 | 5.94 | 22.06 | 327.19 |
| 2015-08-04 16:00 | 2.46 | 22.31 | 335.25 |
| 2015-08-04 17:00 | 8 | 22.24 | 326.06 |
| 2015-08-04 18:00 | 3.06 | 22.24 | 331.79 |
| 2015-08-04 19:00 | 6.93 | 21.59 | 315.68 |
| 2015-08-04 20:00 | 2.94 | 21.73 | 303.82 |
| 2015-08-04 21:00 | 6.85 | 21.24 | 307.59 |
| 2015-08-04 22:00 | 3.13 | 21.6 | 318.33 |
| 2015-08-04 23:00 | 5.27 | 21.57 | 394.64 |
| 2015-08-04 24:00 | 2.49 | 21.29 | 393.25 |
| 平均 | 5.90 | 20.96 | 318.07 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |