山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果

公布日期：2015年6月22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.6.21 | 总排口 | 手工 | 氨氮 | 13.79 | 50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 化学 需氧量 | 82.58 | 200 | mg/L | 是 |  |  |  |  |

审核人：侯占英                                                                        填表人：刘海云

山西兰花煤化工有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015.6.21 | 01:00 | 9 | 47 | 150 |
|  | 02:00 | 9 | 43 | 158 |
|  | 03:00 | 9 | 40 | 144 |
|  | 04:00 | 9 | 10 | 134 |
|  | 05:00 | 9 | 39 | 130 |
|  | 06:00 | 9 | 9 | 133 |
|  | 07:00 | 9 | 69 | 166 |
|  | 08:00 | 9 | 63 | 162 |
|  | 09:00 | 9 | 58 | 162 |
|  | 10:00 | 9 | 28 | 133 |
|  | 11:00 | 9 | 9 | 43 |
|  | 12:00 | 9 | 60 | 143 |
|  | 13:00 | 8 | 48 | 139 |
|  | 14:00 | 8 | 43 | 136 |
|  | 15:00 | 9 | 55 | 140 |
|  | 16:00 | 9 | 65 | 134 |
|  | 17:00 | 9 | 16 | 141 |
|  | 18:00 | 9 | 7 | 142 |
|  | 19:00 | 9 | 47 | 125 |
|  | 20:00 | 9 | 57 | 170 |
|  | 21:00 | 9 | 8 | 136 |
|  | 22:00 | 9 | 8 | 147 |
|  | 23:00 | 9 | 9 | 144 |
|  | 24:00 | 9 | 6 | 161 |
| 平均 |  | 9 | 35 | 140 |
| 标准限值 |  | < 200 | < 900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |