山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   20   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.20 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.33 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-20 | 01:00 | 4.29 | 14.60 | 154.63 |
|  | 02:00 | 4.48 | 20.94 | 167.84 |
|  | 03:00 | 5.02 | 20.57 | 182.12 |
|  | 04:00 | 3.50 | 24.61 | 168.80 |
|  | 05:00 | 3.99 | 30.66 | 160.12 |
|  | 06:00 | 4.41 | 31.86 | 175.58 |
|  | 07:00 | 3.46 | 32.27 | 17.53 |
|  | 08:00 | 4.02 | 37.39 | 30.54 |
|  | 09:00 | 6.09 | 38.16 | 131.58 |
|  | 10:00 | 6.48 | 41.95 | 199.79 |
|  | 11:00 | 4.89 | 24.32 | 260.23 |
|  | 12:00 | 2.98 | 14.18 | 242.98 |
|  | 13:00 | 5.48 | 6.45 | 214.37 |
|  | 14:00 | 6.78 | 7.78 | 194.88 |
|  | 15:00 | 5.59 | 10.09 | 183.87 |
|  | 16:00 | 8.18 | 7.16 | 178.32 |
|  | 17:00 | 8.47 | 26.50 | 184.00 |
|  | 18:00 | 6.42 | 20.85 | 148.75 |
|  | 19:00 | 6.49 | 31.15 | 155.84 |
|  | 20:00 | 6.32 | 40.77 | 151.62 |
|  | 21:00 | 5.42 | 40.60 | 149.29 |
|  | 22:00 | 5.82 | 55.51 | 152.34 |
|  | 23:00 | 4.63 | 34.79 | 142.20 |
|  | 24:00 | 4.47 | 41.50 | 177.49 |
| 平均 |  | 5.32 | 27.28 | 163.53 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |