山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   10   月   28   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.10.28 | 总排口 | 手工 | COD | 44 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.61 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-28 | 01:00 | 3.74 | 37.25 | 183.55 |
|  | 02:00 | 4.40 | 46.41 | 187.87 |
|  | 03:00 | 2.47 | 34.78 | 214.19 |
|  | 04:00 | 3.00 | 36.42 | 196.99 |
|  | 05:00 | 2.48 | 34.40 | 184.04 |
|  | 06:00 | 2.78 | 29.01 | 201.89 |
|  | 07:00 | 2.99 | 33.82 | 180.52 |
|  | 08:00 | 2.90 | 35.12 | 197.07 |
|  | 09:00 | 2.79 | 37.03 | 171.67 |
|  | 10:00 | 3.17 | 42.22 | 225.31 |
|  | 11:00 | 2.77 | 28.81 | 208.86 |
|  | 12:00 | 4.03 | 18.15 | 237.02 |
|  | 13:00 | 2.67 | 25.21 | 212.46 |
|  | 14:00 | 2.95 | 21.01 | 214.72 |
|  | 15:00 | 2.84 | 24.76 | 223.20 |
|  | 16:00 | 2.47 | 18.39 | 198.51 |
|  | 17:00 | 3.43 | 29.36 | 192.16 |
|  | 18:00 | 3.20 | 37.31 | 175.12 |
|  | 19:00 | 3.19 | 37.91 | 199.86 |
|  | 20:00 | 4.35 | 36.66 | 222.72 |
|  | 21:00 | 4.66 | 36.89 | 212.23 |
|  | 22:00 | 6.48 | 30.89 | 232.71 |
|  | 23:00 | 4.64 | 28.59 | 203.50 |
|  | 24:00 | 3.45 | 30.24 | 220.22 |
| 平均 |  | 3.41 | 32.11 | 204.02 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |