山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   9   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.9 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.63 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-9 | 01:00 | 2.77 | 30.64 | 372.11 |
|  | 02:00 | 2.30 | 39.13 | 364.02 |
|  | 03:00 | 2.91 | 32.03 | 388.84 |
|  | 04:00 | 3.06 | 33.87 | 344.39 |
|  | 05:00 | 2.69 | 26.34 | 306.77 |
|  | 06:00 | 2.80 | 23.75 | 347.06 |
|  | 07:00 | 3.19 | 27.15 | 337.33 |
|  | 08:00 | 3.33 | 27.54 | 353.27 |
|  | 09:00 | 2.90 | 27.90 | 339.53 |
|  | 10:00 | 2.31 | 34.80 | 326.25 |
|  | 11:00 | 3.09 | 37.06 | 351.25 |
|  | 12:00 | 2.75 | 16.78 | 428.81 |
|  | 13:00 | 2.89 | 15.02 | 330.28 |
|  | 14:00 | 2.89 | 16.31 | 191.91 |
|  | 15:00 | 2.78 | 16.46 | 322.73 |
|  | 16:00 | 2.45 | 16.78 | 143.46 |
|  | 17:00 | 2.78 | 10.73 | 369.01 |
|  | 18:00 | 6.11 | 30.21 | 316.80 |
|  | 19:00 | 10.50 | 51.98 | 414.84 |
|  | 20:00 | 6.70 | 19.77 | 348.94 |
|  | 21:00 | 6.63 | 24.78 | 405.56 |
|  | 22:00 | 10.02 | 24.39 | 139.32 |
|  | 23:00 | 8.82 | 36.94 | 387.98 |
|  | 24:00 | 6.93 | 20.92 | 200.32 |
| 平均 |  | 4.32 | 26.72 | 326.28 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |