山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   10   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.10 | 总排口 | 手工 | COD | 32 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.15 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-10 | 01:00 | 8.12 | 266.35 | 372.42 |
|  | 02:00 | 8.00 | 125.38 | 208.93 |
|  | 03:00 | 9.60 | 60.34 | 395.93 |
|  | 04:00 | 8.53 | 72.04 | 151.00 |
|  | 05:00 | 8.07 | 53.30 | 381.33 |
|  | 06:00 | 9.13 | 21.11 | 175.26 |
|  | 07:00 | 8.03 | 26.53 | 392.91 |
|  | 08:00 | 7.57 | 17.28 | 174.76 |
|  | 09:00 | 8.39 | 22.77 | 368.46 |
|  | 10:00 | 7.71 | 23.48 | 333.75 |
|  | 11:00 | 8.05 | 15.99 | 36.45 |
|  | 12:00 | 9.09 | 17.61 | 10.32 |
|  | 13:00 | 8.08 | 17.83 | 338.43 |
|  | 14:00 | 7.54 | 14.64 | 370.73 |
|  | 15:00 | 7.35 | 36.90 | 310.38 |
|  | 16:00 | 9.62 | 17.49 | 304.74 |
|  | 17:00 | 8.51 | 5.65 | 289.47 |
|  | 18:00 | 7.71 | 17.04 | 302.78 |
|  | 19:00 | 9.27 | 30.29 | 297.71 |
|  | 20:00 | 5.90 | 23.25 | 304.63 |
|  | 21:00 | 8.54 | 12.33 | 290.32 |
|  | 22:00 | 10.68 | 15.94 | 293.50 |
|  | 23:00 | 8.88 | 18.58 | 277.62 |
|  | 24:00 | 10.12 | 21.45 | 296.46 |
| 平均 |  | 8.44 | 39.73 | 278.26 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |