山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   13   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.13 | 总排口 | 手工 | COD | 19 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.59 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-13 | 01:00 | 3.25 | 14.61 | 302.43 |
|  | 02:00 | 2.80 | 16.99 | 302.67 |
|  | 03:00 | 3.17 | 15.22 | 288.15 |
|  | 04:00 | 2.97 | 22.18 | 297.03 |
|  | 05:00 | 3.53 | 30.26 | 309.33 |
|  | 06:00 | 3.20 | 23.12 | 323.37 |
|  | 07:00 | 3.07 | 15.84 | 313.44 |
|  | 08:00 | 2.56 | 18.78 | 338.18 |
|  | 09:00 | 2.68 | 14.40 | 290.14 |
|  | 10:00 | 3.35 | 18.16 | 338.05 |
|  | 11:00 | 2.92 | 21.14 | 367.58 |
|  | 12:00 | 3.02 | 12.39 | 330.58 |
|  | 13:00 | 2.89 | 9.20 | 317.93 |
|  | 14:00 | 3.31 | 13.58 | 322.16 |
|  | 15:00 | 3.19 | 11.35 | 244.41 |
|  | 16:00 | 5.90 | 9.70 | 209.07 |
|  | 17:00 | 2.39 | 8.19 | 294.74 |
|  | 18:00 | 3.42 | 8.93 | 314.74 |
|  | 19:00 | 3.02 | 1.56 | 280.33 |
|  | 20:00 | 2.71 | 3.57 | 315.33 |
|  | 21:00 | 2.63 | 1.64 | 276.19 |
|  | 22:00 | 3.35 | 4.14 | 293.40 |
|  | 23:00 | 4.53 | 8.37 | 253.03 |
|  | 24:00 | 3.99 | 6.00 | 286.72 |
| 平均 |  | 3.24 | 12.89 | 300.38 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |