山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   24   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.24 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.99 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-24 | 01:00 | 3.05 | 35.99 | 328.04 |
|  | 02:00 | 3.09 | 37.08 | 332.92 |
|  | 03:00 | 2.83 | 45.83 | 313.34 |
|  | 04:00 | 3.25 | 53.55 | 330.52 |
|  | 05:00 | 3.12 | 45.50 | 327.47 |
|  | 06:00 | 3.16 | 51.32 | 335.43 |
|  | 07:00 | 2.35 | 35.51 | 267.08 |
|  | 08:00 | 3.10 | 44.77 | 327.56 |
|  | 09:00 | 3.07 | 45.63 | 310.02 |
|  | 10:00 | 2.86 | 46.99 | 301.89 |
|  | 11:00 | 3.30 | 35.63 | 364.88 |
|  | 12:00 | 3.20 | 38.98 | 339.71 |
|  | 13:00 | 3.15 | 39.59 | 323.41 |
|  | 14:00 | 3.40 | 41.52 | 337.38 |
|  | 15:00 | 2.61 | 42.43 | 329.85 |
|  | 16:00 | 3.01 | 25.55 | 357.85 |
|  | 17:00 | 2.77 | 38.06 | 335.83 |
|  | 18:00 | 3.88 | 43.70 | 341.14 |
|  | 19:00 | 2.84 | 45.46 | 346.71 |
|  | 20:00 | 2.98 | 31.42 | 307.91 |
|  | 21:00 | 3.48 | 35.09 | 352.66 |
|  | 22:00 | 3.03 | 48.05 | 366.05 |
|  | 23:00 | 3.51 | 33.46 | 302.54 |
|  | 24:00 | 3.61 | 39.96 | 343.51 |
| 平均 |  | 3.11 | 40.88 | 330.15 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |