山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   27   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.27 | 总排口 | 手工 | COD | 16 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.1 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-27 | 01:00 | 5.33 | 21.40 | 317.41 |
|  | 02:00 | 81.99 | 100.79 | 378.10 |
|  | 03:00 | 55.77 | 58.78 | 335.56 |
|  | 04:00 | 47.65 | 38.29 | 319.01 |
|  | 05:00 | 46.58 | 107.45 | 301.99 |
|  | 06:00 | 82.37 | 60.15 | 52.71 |
|  | 07:00 | 108.99 | 35.81 | 257.03 |
|  | 08:00 | 3.12 | 12.46 | 251.22 |
|  | 09:00 | 3.02 | 19.56 | 327.57 |
|  | 10:00 | 2.99 | 16.01 | 258.15 |
|  | 11:00 | 2.97 | 17.89 | 92.18 |
|  | 12:00 | 3.01 | 24.30 | 3.02 |
|  | 13:00 | 2.75 | 15.13 | 2.38 |
|  | 14:00 | 2.96 | 20.12 | 3.15 |
|  | 15:00 | 2.84 | 15.57 | 87.48 |
|  | 16:00 | 2.86 | 19.74 | 99.68 |
|  | 17:00 | 2.86 | 17.65 | 266.29 |
|  | 18:00 | 3.22 | 24.42 | 262.19 |
|  | 19:00 | 2.55 | 21.03 | 312.97 |
|  | 20:00 | 13.00 | 25.62 | 308.93 |
|  | 21:00 | 36.46 | 21.70 | 309.48 |
|  | 22:00 | 35.58 | 22.31 | 297.93 |
|  | 23:00 | 23.34 | 35.01 | 303.23 |
|  | 24:00 | 17.45 | 27.77 | 325.07 |
| 平均 |  | 24.57 | 32.46 | 228.03 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |