山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   29   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.29 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.16 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-29 | 01:00 | 64.54 | 19.52 | 323.99 |
|  | 02:00 | 114.52 | 19.84 | 321.38 |
|  | 03:00 | 100.60 | 17.44 | 348.27 |
|  | 04:00 | 183.73 | 10.28 | 360.71 |
|  | 05:00 | 127.65 | 17.87 | 362.11 |
|  | 06:00 | 116.00 | 25.10 | 348.99 |
|  | 07:00 | 146.60 | 19.10 | 334.56 |
|  | 08:00 | 120.04 | 19.52 | 32.87 |
|  | 09:00 | 122.24 | 22.16 | 207.21 |
|  | 10:00 | 77.00 | 20.56 | 330.24 |
|  | 11:00 | 64.22 | 23.67 | 341.49 |
|  | 12:00 | 75.90 | 21.12 | 328.78 |
|  | 13:00 | 55.84 | 22.49 | 341.56 |
|  | 14:00 | 42.68 | 25.04 | 344.01 |
|  | 15:00 | 34.21 | 20.50 | 361.49 |
|  | 16:00 | 36.17 | 24.18 | 368.19 |
|  | 17:00 | 23.64 | 18.55 | 273.93 |
|  | 18:00 | 12.78 | 17.51 | 300.89 |
|  | 19:00 | 18.51 | 22.05 | 271.52 |
|  | 20:00 | 6.30 | 21.27 | 305.14 |
|  | 21:00 | 15.86 | 20.56 | 299.96 |
|  | 22:00 | 17.21 | 21.36 | 300.74 |
|  | 23:00 | 24.99 | 19.69 | 328.41 |
|  | 24:00 | 7.52 | 20.97 | 314.96 |
| 平均 |  | 67.03 | 20.43 | 310.48 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |