山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   10   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.10 | 总排口 | 手工 | COD | 16 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.55 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-10 | 01:00 | 3.09 | 23.54 | 271.96 |
|  | 02:00 | 2.56 | 25.51 | 249.74 |
|  | 03:00 | 2.67 | 18.82 | 273.07 |
|  | 04:00 | 2.99 | 18.89 | 214.14 |
|  | 05:00 | 2.75 | 14.41 | 255.87 |
|  | 06:00 | 2.83 | 22.77 | 229.07 |
|  | 07:00 | 2.68 | 28.73 | 253.31 |
|  | 08:00 | 2.99 | 33.14 | 235.46 |
|  | 09:00 | 2.45 | 54.08 | 204.71 |
|  | 10:00 | 2.61 | 20.28 | 192.41 |
|  | 11:00 | 2.76 | 20.31 | 164.23 |
|  | 12:00 | 2.99 | 11.39 | 274.95 |
|  | 13:00 | 2.86 | 14.79 | 236.62 |
|  | 14:00 | 2.63 | 19.19 | 245.13 |
|  | 15:00 | 2.94 | 16.89 | 200.88 |
|  | 16:00 | 3.07 | 25.17 | 216.69 |
|  | 17:00 | 3.04 | 20.87 | 178.60 |
|  | 18:00 | 2.80 | 30.53 | 203.47 |
|  | 19:00 | 2.92 | 26.26 | 201.06 |
|  | 20:00 | 2.87 | 21.21 | 227.14 |
|  | 21:00 | 2.95 | 21.86 | 247.39 |
|  | 22:00 | 2.38 | 17.64 | 179.99 |
|  | 23:00 | 3.01 | 20.56 | 211.68 |
|  | 24:00 | 2.91 | 23.95 | 221.99 |
| 平均 |  | 2.82 | 22.95 | 224.57 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |