山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   19   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.19 | 总排口 | 手工 | COD | 19 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.51 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-19 | 01:00 | 3.27 | 22.13 | 287.97 |
|  | 02:00 | 3.14 | 22.88 | 302.05 |
|  | 03:00 | 2.82 | 20.02 | 306.88 |
|  | 04:00 | 2.31 | 19.39 | 255.52 |
|  | 05:00 | 3.34 | 26.82 | 271.05 |
|  | 06:00 | 2.84 | 24.18 | 289.21 |
|  | 07:00 | 3.17 | 20.34 | 287.65 |
|  | 08:00 | 3.37 | 23.95 | 289.75 |
|  | 09:00 | 3.17 | 26.05 | 277.17 |
|  | 10:00 | 3.29 | 20.43 | 265.61 |
|  | 11:00 | 3.26 | 28.85 | 293.40 |
|  | 12:00 | 3.01 | 19.41 | 304.08 |
|  | 13:00 | 2.75 | 18.16 | 323.51 |
|  | 14:00 | 3.19 | 15.34 | 314.61 |
|  | 15:00 | 3.12 | 20.18 | 285.53 |
|  | 16:00 | 2.88 | 13.29 | 281.77 |
|  | 17:00 | 2.75 | 22.73 | 218.02 |
|  | 18:00 | 3.14 | 33.28 | 288.19 |
|  | 19:00 | 2.81 | 16.51 | 281.23 |
|  | 20:00 | 2.61 | 15.86 | 293.76 |
|  | 21:00 | 2.33 | 13.63 | 296.80 |
|  | 22:00 | 3.18 | 16.86 | 288.35 |
|  | 23:00 | 3.36 | 15.61 | 262.88 |
|  | 24:00 | 2.98 | 21.89 | 273.06 |
| 平均 |  | 3.00 | 20.74 | 284.92 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |