山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.26 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 6.41 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-26 | 01:00 | 3.48 | 21.08 | 258.06 |
|  | 02:00 | 2.86 | 22.20 | 275.61 |
|  | 03:00 | 2.98 | 25.36 | 265.45 |
|  | 04:00 | 2.84 | 26.03 | 275.53 |
|  | 05:00 | 2.91 | 20.91 | 290.07 |
|  | 06:00 | 3.02 | 25.74 | 293.89 |
|  | 07:00 | 2.82 | 25.56 | 246.80 |
|  | 08:00 | 3.52 | 32.65 | 296.42 |
|  | 09:00 | 3.11 | 18.81 | 264.89 |
|  | 10:00 | 2.76 | 24.70 | 263.28 |
|  | 11:00 | 3.09 | 26.20 | 279.85 |
|  | 12:00 | 2.90 | 25.72 | 325.52 |
|  | 13:00 | 2.92 | 23.06 | 279.77 |
|  | 14:00 | 2.41 | 19.35 | 317.07 |
|  | 15:00 | 3.00 | 25.32 | 246.87 |
|  | 16:00 | 3.62 | 22.22 | 273.48 |
|  | 17:00 | 3.18 | 23.70 | 205.11 |
|  | 18:00 | 2.98 | 30.94 | 275.63 |
|  | 19:00 | 3.17 | 21.58 | 269.09 |
|  | 20:00 | 3.11 | 31.64 | 293.03 |
|  | 21:00 | 3.19 | 23.46 | 267.86 |
|  | 22:00 | 3.13 | 21.38 | 30.31 |
|  | 23:00 | 3.14 | 21.90 | 202.00 |
|  | 24:00 | 2.86 | 26.72 | 216.13 |
| 平均 |  | 3.04 | 24.43 | 258.82 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |