山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-27 | 01:00 | 15.267 | 15.383 | 170.68 |
|  | 02:00 | 15.696 | 17.126 | 154.26 |
|  | 03:00 | 15.399 | 14.93 | 150.63 |
|  | 04:00 | 15.167 | 15.021 | 165.54 |
|  | 05:00 | 15.017 | 14.826 | 167.64 |
|  | 06:00 | 15.293 | 14.961 | 158.77 |
|  | 07:00 | 15.271 | 15 | 134.67 |
|  | 08:00 | 15.599 | 10.489 | 175.12 |
|  | 09:00 | 14.154 | 8.584 | 119.64 |
|  | 10:00 | 13.004 | 14.032 | 178 |
|  | 11:00 | 12.596 | 14.17 | 149.05 |
|  | 12:00 | 11.676 | 14.792 | 136.07 |
|  | 13:00 | 10.95 | 15.838 | 146.78 |
|  | 14:00 | 11.23 | 14.246 | 150.64 |
|  | 15:00 | 11.463 | 15.806 | 141.97 |
|  | 16:00 | 10.983 | 14.285 | 140.65 |
|  | 17:00 | 11.465 | 15.726 | 122.63 |
|  | 18:00 | 11.603 | 14.367 | 143.34 |
|  | 19:00 | 12.522 | 14.846 | 171.1 |
|  | 20:00 | 12.727 | 14.808 | 180.62 |
|  | 21:00 | 12.483 | 15.568 | 153.86 |
|  | 22:00 | 13.4 | 14.816 | 155.32 |
|  | 23:00 | 13.565 | 13.469 | 141.52 |
|  | 24:00 | 13.503 | 13.092 | 152.75 |
| 平均 |  | 13.33 | 14.42 | 152.55 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.4 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.8 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲