山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-1 | 01:00 | 13.954 | 15.912 | 124.14 |
|  | 02:00 | 13.504 | 15.912 | 127.79 |
|  | 03:00 | 14.437 | 15.135 | 137.43 |
|  | 04:00 | 13.927 | 14.441 | 138.22 |
|  | 05:00 | 14.205 | 16.526 | 128.95 |
|  | 06:00 | 13.933 | 15.828 | 111.59 |
|  | 07:00 | 14.408 | 13.957 | 128.82 |
|  | 08:00 | 13.552 | 4.202 | 133.73 |
|  | 09:00 | 13.969 | 8.658 | 101.65 |
|  | 10:00 | 13.894 | 14.026 | 133.01 |
|  | 11:00 | 13.034 | 14.469 | 127.42 |
|  | 12:00 | 12.975 | 16.735 | 118.94 |
|  | 13:00 | 12.632 | 15.363 | 118.86 |
|  | 14:00 | 12.57 | 15 | 115.8 |
|  | 15:00 | 12.282 | 14.542 | 121.61 |
|  | 16:00 | 12.193 | 14.814 | 139.24 |
|  | 17:00 | 12.083 | 15.478 | 103.66 |
|  | 18:00 | 12.415 | 15.656 | 114.68 |
|  | 19:00 | 13.053 | 16.113 | 145.09 |
|  | 20:00 | 12.807 | 15.67 | 142.59 |
|  | 21:00 | 12.628 | 59.164 | 122.09 |
|  | 22:00 | 12.488 | 14.523 | 118.45 |
|  | 23:00 | 12.512 | 21.456 | 130.27 |
|  | 24:00 | 13.241 | 54.719 | 134.63 |
| 平均 |  | 13.20 | 18.26 | 125.78 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.73 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲