山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-5 | 01:00 | 14.521 | 15.55 | 114.83 |
|  | 02:00 | 14.625 | 14.998 | 112.1 |
|  | 03:00 | 15.444 | 16.809 | 107.69 |
|  | 04:00 | 15.108 | 14.261 | 100.64 |
|  | 05:00 | 15.307 | 13.136 | 121.44 |
|  | 06:00 | 11.652 | 6.772 | 90.93 |
|  | 07:00 | 15.735 | 9.736 | 95.698 |
|  | 08:00 | 15.924 | 16.547 | 115.21 |
|  | 09:00 | 13.329 | 16.052 | 115.06 |
|  | 10:00 | 13.598 | 15.043 | 120.46 |
|  | 11:00 | 11.911 | 14.704 | 125.63 |
|  | 12:00 | 11.034 | 13.965 | 104.23 |
|  | 13:00 | 11.108 | 15.281 | 118.87 |
|  | 14:00 | 10.861 | 15.955 | 144.86 |
|  | 15:00 | 10.704 | 14.931 | 140.27 |
|  | 16:00 | 10.781 | 16.119 | 147.02 |
|  | 17:00 | 10.923 | 15.662 | 133.07 |
|  | 18:00 | 11.7 | 14.135 | 140.32 |
|  | 19:00 | 11.796 | 15.296 | 135.87 |
|  | 20:00 | 11.632 | 16.212 | 132.71 |
|  | 21:00 | 12.243 | 15.166 | 130.92 |
|  | 22:00 | 13.285 | 14.535 | 139.64 |
|  | 23:00 | 13.1 | 14.027 | 130.92 |
|  | 24:00 | 13.267 | 14.926 | 132.17 |
| 平均 |  | 12.90 | 14.58 | 122.94 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.37 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.71 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲