山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-12 | 01:00 | 13.259 | 27.193 | 184.49 |
|  | 02:00 | 12.091 | 12.595 | 167.12 |
|  | 03:00 | 13.187 | 12.554 | 171.59 |
|  | 04:00 | 14.436 | 13.085 | 164.15 |
|  | 05:00 | 14.564 | 15.204 | 186.07 |
|  | 06:00 | 14.382 | 13.64 | 167.13 |
|  | 07:00 | 14.549 | 15.501 | 167.9 |
|  | 08:00 | 13.581 | 14.869 | 175.68 |
|  | 09:00 | 12.335 | 14.834 | 163.95 |
|  | 10:00 | 12.101 | 14.616 | 172.98 |
|  | 11:00 | 11.872 | 14.567 | 174.48 |
|  | 12:00 | 10.315 | 13.67 | 152.61 |
|  | 13:00 | 8.3 | 9.469 | 119.03 |
|  | 14:00 | 11.114 | 14.23 | 157.94 |
|  | 15:00 | 10.966 | 13.967 | 175.51 |
|  | 16:00 | 10.827 | 16.17 | 159.59 |
|  | 17:00 | 10.708 | 14.863 | 156.6 |
|  | 18:00 | 11.175 | 13.551 | 180.21 |
|  | 19:00 | 11.185 | 18.141 | 225.43 |
|  | 20:00 | 11.964 | 14.53 | 188.93 |
|  | 21:00 | 11.414 | 14.104 | 202.79 |
|  | 22:00 | 12.338 | 15.887 | 208.07 |
|  | 23:00 | 12.066 | 14.114 | 201.19 |
|  | 24:00 | 12.587 | 15.724 | 197.03 |
| 平均 |  | 12.14 | 14.88 | 175.85 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.23 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.83 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\