山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-13 | 01:00 | 12.781 | 14.377 | 188.51 |
|  | 02:00 | 12.227 | 14.74 | 140.23 |
|  | 03:00 | 12.402 | 15.203 | 173 |
|  | 04:00 | 12.231 | 14.584 | 142.64 |
|  | 05:00 | 13.164 | 15.385 | 234.59 |
|  | 06:00 | 13.256 | 15.545 | 212.36 |
|  | 07:00 | 13.82 | 12.379 | 153.33 |
|  | 08:00 | 12.517 | 15.237 | 205.77 |
|  | 09:00 | 11.593 | 13.296 | 159.76 |
|  | 10:00 | 11.445 | 15.726 | 199.04 |
|  | 11:00 | 10.785 | 18.166 | 245.91 |
|  | 12:00 | 10.211 | 14.28 | 127.59 |
|  | 13:00 | 10.648 | 14.287 | 161.38 |
|  | 14:00 | 10.404 | 15.199 | 164.67 |
|  | 15:00 | 10.067 | 14.273 | 145.48 |
|  | 16:00 | 10.397 | 15.951 | 166.27 |
|  | 17:00 | 11.091 | 14.294 | 174.31 |
|  | 18:00 | 10.965 | 14.876 | 170.39 |
|  | 19:00 | 11.068 | 14.782 | 174.43 |
|  | 20:00 | 8.771 | 11.713 | 120.71 |
|  | 21:00 | 6.975 | 8.266 | 97.373 |
|  | 22:00 | 16.529 | 20.987 | 173.26 |
|  | 23:00 | 13.151 | 13.795 | 169.19 |
|  | 24:00 | 13.164 | 13.601 | 156.7 |
| 平均 |  | 11.65 | 14.62 | 169.04 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 29.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\