山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-21 | 01:00 | 12.83 | 8.914 | 137.75 |
|  | 02:00 | 12.92 | 14.133 | 150.94 |
|  | 03:00 | 13.101 | 14.164 | 124.14 |
|  | 04:00 | 13.046 | 14.901 | 157.03 |
|  | 05:00 | 13.6 | 15.987 | 145.4 |
|  | 06:00 | 13.539 | 13.48 | 152.51 |
|  | 07:00 | 13.23 | 14.479 | 140.63 |
|  | 08:00 | 13.046 | 13.974 | 125.84 |
|  | 09:00 | 12.88 | 14.524 | 92.444 |
|  | 10:00 | 12.688 | 14.364 | 136.95 |
|  | 11:00 | 12.013 | 15.229 | 162.1 |
|  | 12:00 | 11.622 | 13.658 | 137.01 |
|  | 13:00 | 11.901 | 13.679 | 150.36 |
|  | 14:00 | 11.098 | 13.876 | 132.02 |
|  | 15:00 | 10.399 | 13.006 | 142.2 |
|  | 16:00 | 10.29 | 9.501 | 133.85 |
|  | 17:00 | 10.535 | 7.861 | 119.97 |
|  | 18:00 | 11.92 | 11.852 | 160.26 |
|  | 19:00 | 11.628 | 14.111 | 136.22 |
|  | 20:00 | 11.438 | 13.279 | 114.2 |
|  | 21:00 | 11.544 | 13.564 | 130.17 |
|  | 22:00 | 11.942 | 15.097 | 127.6 |
|  | 23:00 | 12.15 | 13.625 | 121.3 |
|  | 24:00 | 12.643 | 13.551 | 121.87 |
| 平均 |  | 12.17 | 13.37 | 135.53 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 28.13 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲