山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-22 | 01:00 | 10.028 | 9.828 | 93.073 |
|  | 02:00 | 13.026 | 16.194 | 115.51 |
|  | 03:00 | 12.426 | 13.008 | 142.04 |
|  | 04:00 | 16.58 | 18.16 | 168.74 |
|  | 05:00 | 13.321 | 12.882 | 140.38 |
|  | 06:00 | 13.393 | 16.07 | 150.68 |
|  | 07:00 | 13.238 | 14.432 | 114.76 |
|  | 08:00 | 13.18 | 11.063 | 139.42 |
|  | 09:00 | 10.447 | 4.407 | 117.1 |
|  | 10:00 | 5.424 | 1.033 | 62.137 |
|  | 11:00 | 12.404 | 14.906 | 154.58 |
|  | 12:00 | 10.735 | 15.502 | 127.35 |
|  | 13:00 | 10.836 | 13.169 | 138.8 |
|  | 14:00 | 11.03 | 13.174 | 126.23 |
|  | 15:00 | 10.663 | 14.668 | 114.51 |
|  | 16:00 | 10.854 | 15.173 | 134.75 |
|  | 17:00 | 10.861 | 13.442 | 145.21 |
|  | 18:00 | 10.931 | 13.555 | 130.44 |
|  | 19:00 | 11.082 | 16.103 | 76.324 |
|  | 20:00 | 11.742 | 14.037 | 149.61 |
|  | 21:00 | 11.482 | 14.425 | 101.41 |
|  | 22:00 | 11.833 | 15.573 | 132.61 |
|  | 23:00 | 11.715 | 14.194 | 125.87 |
|  | 24:00 | 11.833 | 14.87 | 138.6 |
| 平均 |  | 11.63 | 13.33 | 126.67 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.13 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.83 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.17 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲