山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-23 | 01:00 | 12.345 | 14.779 | 136.19 |
|  | 02:00 | 12.273 | 14.39 | 125.12 |
|  | 03:00 | 12.655 | 14.474 | 136.4 |
|  | 04:00 | 12.812 | 14.317 | 133.44 |
|  | 05:00 | 12.751 | 14.202 | 127.6 |
|  | 06:00 | 10.362 | 11.054 | 99.07 |
|  | 07:00 | 12.671 | 13.265 | 128.45 |
|  | 08:00 | 12.729 | 13.257 | 131.45 |
|  | 09:00 | 12.761 | 12.367 | 130.08 |
|  | 10:00 | 12.167 | 7.793 | 146.56 |
|  | 11:00 | 11.667 | 7.217 | 140.67 |
|  | 12:00 | 11.84 | 12.821 | 126.65 |
|  | 13:00 | 11.995 | 9.994 | 138.09 |
|  | 14:00 | 12.286 | 15.77 | 135.22 |
|  | 15:00 | 12.521 | 13.278 | 112.15 |
|  | 16:00 | 12.723 | 14.118 | 120.27 |
|  | 17:00 | 11.999 | 13.02 | 108.21 |
|  | 18:00 | 13.893 | 14.056 | 122.97 |
|  | 19:00 | 14.045 | 14.211 | 146.46 |
|  | 20:00 | 13.773 | 14.168 | 129.33 |
|  | 21:00 | 13.867 | 14.527 | 135.23 |
|  | 22:00 | 13.819 | 13.221 | 129.2 |
|  | 23:00 | 13.814 | 14.822 | 126.21 |
|  | 24:00 | 14.053 | 13.832 | 129.2 |
| 平均 |  | 12.74 | 13.12 | 128.93 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.0 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.3 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲