山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-24 | 01:00 | 14.047 | 12.834 | 104.4 |
|  | 02:00 | 13.942 | 5.991 | 108.06 |
|  | 03:00 | 10.07 | 2.585 | 87.327 |
|  | 04:00 | 14.06 | 12.672 | 105.1 |
|  | 05:00 | 13.638 | 13.01 | 103.64 |
|  | 06:00 | 11.065 | 10.713 | 90.628 |
|  | 07:00 | 14.225 | 14.086 | 124.91 |
|  | 08:00 | 13.616 | 14.251 | 110.64 |
|  | 09:00 | 14.684 | 15.617 | 90.153 |
|  | 10:00 | 13.266 | 13.987 | 105.42 |
|  | 11:00 | 13.383 | 13.016 | 69.824 |
|  | 12:00 | 13.751 | 14.083 | 117.17 |
|  | 13:00 | 12.898 | 12.869 | 107.78 |
|  | 14:00 | 13.019 | 14.49 | 95.323 |
|  | 15:00 | 13.373 | 14.317 | 94.534 |
|  | 16:00 | 13.667 | 13.348 | 72.76 |
|  | 17:00 | 13.812 | 8.255 | 112.93 |
|  | 18:00 | 13.738 | 5.052 | 105.99 |
|  | 19:00 | 13.98 | 12.81 | 86.804 |
|  | 20:00 | 13.463 | 6.569 | 93.849 |
|  | 21:00 | 13.826 | 4.435 | 88.457 |
|  | 22:00 | 13.827 | 14.265 | 93.697 |
|  | 23:00 | 13.867 | 13.71 | 96.852 |
|  | 24:00 | 13.742 | 14.331 | 81.72 |
| 平均 |  | 13.46 | 11.55 | 97.83 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.20 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲