山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-25 | 01:00 | 13.926 | 13.667 | 94.988 |
|  | 02:00 | 14.023 | 13.615 | 87.907 |
|  | 03:00 | 13.894 | 15.5 | 97.233 |
|  | 04:00 | 13.88 | 14.288 | 94.793 |
|  | 05:00 | 13.811 | 13.759 | 98.175 |
|  | 06:00 | 13.907 | 13.816 | 94.657 |
|  | 07:00 | 13.828 | 14.215 | 108.38 |
|  | 08:00 | 13.734 | 13.695 | 122.65 |
|  | 09:00 | 13.612 | 11.305 | 13.829 |
|  | 10:00 | 12.835 | 13.357 | 2.888 |
|  | 11:00 | 12.099 | 13.65 | 108 |
|  | 12:00 | 12.06 | 14.909 | 102.17 |
|  | 13:00 | 10.964 | 13.011 | 2.284 |
|  | 14:00 | 10.958 | 14.432 | 96.729 |
|  | 15:00 | 10.825 | 12.918 | 81.389 |
|  | 16:00 | 10.968 | 14.309 | 78.014 |
|  | 17:00 | 11.06 | 15.574 | 109.35 |
|  | 18:00 | 10.975 | 13.382 | 112.09 |
|  | 19:00 | 11.772 | 13.582 | 91.042 |
|  | 20:00 | 12.014 | 13.9 | 111.83 |
|  | 21:00 | 12.411 | 13.965 | 38.788 |
|  | 22:00 | 12.748 | 11.225 | 108.73 |
|  | 23:00 | 13.552 | 7.888 | 102.48 |
|  | 24:00 | 11.033 | 5.269 | 87.478 |
| 平均 |  | 12.54 | 13.13 | 85.24 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.40 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.44 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲