山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-2 | 01:00 | 11.818 | 13.741 | 121.55 |
|  | 02:00 | 11.677 | 13.816 | 117.93 |
|  | 03:00 | 12.182 | 13.81 | 128.67 |
|  | 04:00 | 12.36 | 14.106 | 127.8 |
|  | 05:00 | 12.646 | 13.952 | 120.13 |
|  | 06:00 | 12.763 | 13.996 | 106.22 |
|  | 07:00 | 12.81 | 11.182 | 130.24 |
|  | 08:00 | 11.634 | 4.812 | 116.75 |
|  | 09:00 | 11.196 | 9.494 | 88.073 |
|  | 10:00 | 10.759 | 11.427 | 82.182 |
|  | 11:00 | 10.632 | 13.415 | 105.02 |
|  | 12:00 | 11.224 | 14.619 | 118.63 |
|  | 13:00 | 11.013 | 16.14 | 115.26 |
|  | 14:00 | 10.971 | 17.391 | 82.157 |
|  | 15:00 | 10.881 | 13.612 | 68.224 |
|  | 16:00 | 11.188 | 14.408 | 76.248 |
|  | 17:00 | 10.773 | 14.596 | 63.603 |
|  | 18:00 | 10.876 | 13.542 | 101.65 |
|  | 19:00 | 10.75 | 14.734 | 103.23 |
|  | 20:00 | 11.921 | 14.809 | 79.79 |
|  | 21:00 | 11.989 | 12.99 | 81.953 |
|  | 22:00 | 12.736 | 15.035 | 80.491 |
|  | 23:00 | 12.498 | 13.699 | 95.169 |
|  | 24:00 | 12.548 | 6.237 | 88.28 |
| 平均 |  | 11.66 | 13.15 | 99.97 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.80 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.32 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲