山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-8 | 01:00 | 12.805 | 13.225 | 81.526 |
|  | 02:00 | 12.314 | 14.873 | 82.215 |
|  | 03:00 | 12.336 | 12.752 | 90.543 |
|  | 04:00 | 12.601 | 11.832 | 65.759 |
|  | 05:00 | 12.554 | 13.928 | 85.511 |
|  | 06:00 | 12.528 | 13.934 | 105.01 |
|  | 07:00 | 13.014 | 13.982 | 83.692 |
|  | 08:00 | 12.643 | 13.41 | 77.697 |
|  | 09:00 | 12.803 | 15.904 | 80.411 |
|  | 10:00 | 11.674 | 13.018 | 39.911 |
|  | 11:00 | 10.837 | 8.731 | 77.922 |
|  | 12:00 | 22.201 | 3.911 | 132.63 |
|  | 13:00 | 11.069 | 3.379 | 135.82 |
|  | 14:00 | 5.811 | 8.268 | 137.02 |
|  | 15:00 | 10.392 | 12.515 | 93.122 |
|  | 16:00 | 10.395 | 13.077 | 129.3 |
|  | 17:00 | 10.652 | 13.166 | 113.74 |
|  | 18:00 | 11.017 | 13.98 | 101.33 |
|  | 19:00 | 11.157 | 14.098 | 58.581 |
|  | 20:00 | 11.855 | 14.269 | 89.699 |
|  | 21:00 | 11.765 | 15.439 | 69.851 |
|  | 22:00 | 11.789 | 12.606 | 80.848 |
|  | 23:00 | 12.152 | 12.839 | 106.33 |
|  | 24:00 | 10.399 | 11.682 | 87.491 |
| 平均 |  | 11.95 | 12.28 | 91.91 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.80 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.37 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.78 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲