山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-13 | 01:00 | 11.812 | 14.36 | 141.95 |
|  | 02:00 | 11.756 | 13.668 | 121.52 |
|  | 03:00 | 11.816 | 13.464 | 124.71 |
|  | 04:00 | 11.798 | 13.13 | 135.21 |
|  | 05:00 | 12.706 | 13.794 | 126.29 |
|  | 06:00 | 12.771 | 14.705 | 128.05 |
|  | 07:00 | 12.743 | 13.533 | 143.19 |
|  | 08:00 | 12.525 | 12.432 | 140.02 |
|  | 09:00 | 11.637 | 8.404 | 130.57 |
|  | 10:00 | 9.037 | 2.197 | 117.41 |
|  | 11:00 | 10.615 | 7.491 | 132.34 |
|  | 12:00 | 9.903 | 13.45 | 139.05 |
|  | 13:00 | 9.884 | 15.529 | 132.62 |
|  | 14:00 | 9.243 | 15.016 | 120.63 |
|  | 15:00 | 8.598 | 14.455 | 105.82 |
|  | 16:00 | 9.615 | 14.262 | 115.23 |
|  | 17:00 | 9.948 | 14.845 | 131.36 |
|  | 18:00 | 9.601 | 13.396 | 150.59 |
|  | 19:00 | 10.071 | 13.86 | 139.04 |
|  | 20:00 | 10.538 | 13.979 | 126.25 |
|  | 21:00 | 10.784 | 15.348 | 128.6 |
|  | 22:00 | 10.829 | 18.1 | 126.66 |
|  | 23:00 | 11.13 | 13.378 | 135.43 |
|  | 24:00 | 10.931 | 15.342 | 122.89 |
| 平均 |  | 10.85 | 13.26 | 129.81 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.93 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.90 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲