山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-15 | 01:00 | 12.716 | 13.263 | 120.57 |
|  | 02:00 | 12.684 | 14.14 | 118.03 |
|  | 03:00 | 12.675 | 13.391 | 107.68 |
|  | 04:00 | 12.636 | 13.621 | 127.09 |
|  | 05:00 | 12.906 | 14.222 | 135.56 |
|  | 06:00 | 12.635 | 13.718 | 109.8 |
|  | 07:00 | 12.793 | 13.771 | 106.05 |
|  | 08:00 | 12.531 | 13.035 | 83.397 |
|  | 09:00 | 12.497 | 13.662 | 86.332 |
|  | 10:00 | 12.489 | 11.076 | 82.534 |
|  | 11:00 | 12.705 | 1.471 | 38.005 |
|  | 12:00 | 9.964 | 1.515 | 61.371 |
|  | 13:00 | 13.096 | 8.961 | 21.694 |
|  | 14:00 | 12.104 | 14.907 | 85.817 |
|  | 15:00 | 12.578 | 13.692 | 99.013 |
|  | 16:00 | 12.492 | 13.922 | 78.847 |
|  | 17:00 | 12.531 | 15.05 | 96.43 |
|  | 18:00 | 12.762 | 13.408 | 62.696 |
|  | 19:00 | 12.76 | 13.335 | 76.295 |
|  | 20:00 | 13.148 | 16.158 | 36.973 |
|  | 21:00 | 13.055 | 17.012 | 75.626 |
|  | 22:00 | 12.749 | 13.478 | 74.959 |
|  | 23:00 | 11.815 | 12.45 | 74.607 |
|  | 24:00 | 10.05 | 9.344 | 69.29 |
| 平均 |  | 12.43 | 12.44 | 84.53 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.27 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲