山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-20 | 01:00 | 12.159 | 13.678 | 106.19 |
|  | 02:00 | 13.769 | 16.037 | 118.02 |
|  | 03:00 | 12.91 | 13.164 | 132.92 |
|  | 04:00 | 14.003 | 9.045 | 114.33 |
|  | 05:00 | 13.318 | 5.556 | 126.87 |
|  | 06:00 | 11.912 | 9.564 | 142.34 |
|  | 07:00 | 12.466 | 13.243 | 126.47 |
|  | 08:00 | 12.84 | 13.456 | 119.1 |
|  | 09:00 | 13.587 | 13.205 | 104.61 |
|  | 10:00 | 12.679 | 14.828 | 120.1 |
|  | 11:00 | 11.792 | 14.685 | 142.98 |
|  | 12:00 | 11.475 | 13.663 | 125.74 |
|  | 13:00 | 10.64 | 14.673 | 96.086 |
|  | 14:00 | 10.568 | 13.877 | 78.035 |
|  | 15:00 | 10.9 | 14.688 | 98.67 |
|  | 16:00 | 10.788 | 14.727 | 78.089 |
|  | 17:00 | 10.988 | 81.154 | 119.13 |
|  | 18:00 | 11.581 | 14.059 | 103.7 |
|  | 19:00 | 11.366 | 13.94 | 89.659 |
|  | 20:00 | 11.932 | 13.678 | 110.79 |
|  | 21:00 | 11.851 | 15.273 | 116.68 |
|  | 22:00 | 12.516 | 13.258 | 111.98 |
|  | 23:00 | 12.944 | 13.933 | 101.37 |
|  | 24:00 | 12.821 | 14.379 | 117.58 |
| 平均 |  | 12.16 | 16.16 | 112.56 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.27 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.9 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲