山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-21 | 01:00 | 12.726 | 14.664 | 146.25 |
|  | 02:00 | 12.793 | 15.009 | 146.68 |
|  | 03:00 | 12.773 | 13.219 | 143.16 |
|  | 04:00 | 12.905 | 12.866 | 121.34 |
|  | 05:00 | 12.543 | 12.869 | 111.96 |
|  | 06:00 | 12.608 | 9.69 | 121.72 |
|  | 07:00 | 13.109 | 5.933 | 130.41 |
|  | 08:00 | 12.37 | 10.675 | 142.46 |
|  | 09:00 | 12.325 | 15.709 | 120.73 |
|  | 10:00 | 11.359 | 13.647 | 120.73 |
|  | 11:00 | 10.555 | 13.471 | 110.38 |
|  | 12:00 | 10.603 | 13.632 | 98.437 |
|  | 13:00 | 10.556 | 12.24 | 141.61 |
|  | 14:00 | 10.663 | 14.173 | 134.92 |
|  | 15:00 | 10.442 | 12.693 | 107.86 |
|  | 16:00 | 11.047 | 13.935 | 86.439 |
|  | 17:00 | 11.027 | 12.649 | 79.933 |
|  | 18:00 | 11.087 | 13.621 | 108.88 |
|  | 19:00 | 12.531 | 14.001 | 132.07 |
|  | 20:00 | 13.926 | 14.275 | 132.48 |
|  | 21:00 | 13.442 | 14.586 | 91.053 |
|  | 22:00 | 13.853 | 11.44 | 102.49 |
|  | 23:00 | 13.889 | 6.177 | 108.5 |
|  | 24:00 | 13.945 | 8.136 | 103.72 |
| 平均 |  | 12.21 | 12.47 | 118.51 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.93 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.83 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲