山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-22 | 01:00 | 13.379 | 12.76 | 111.29 |
|  | 02:00 | 12.848 | 13.19 | 111.9 |
|  | 03:00 | 13.039 | 13.893 | 110.27 |
|  | 04:00 | 13.402 | 17.554 | 106.26 |
|  | 05:00 | 13.909 | 13.386 | 96.875 |
|  | 06:00 | 13.579 | 14.752 | 80.176 |
|  | 07:00 | 13.68 | 14.419 | 114.29 |
|  | 08:00 | 13.808 | 14.493 | 109.65 |
|  | 09:00 | 13.047 | 10.992 | 97.9 |
|  | 10:00 | 12.665 | 10.848 | 50.615 |
|  | 11:00 | 13.623 | 9.905 | 54.594 |
|  | 12:00 | 11.328 | 6.234 | 129.19 |
|  | 13:00 | 11.737 | 11.05 | 118.37 |
|  | 14:00 | 11.282 | 14.22 | 135.07 |
|  | 15:00 | 11.787 | 16.662 | 151.56 |
|  | 16:00 | 11.791 | 15.077 | 121.51 |
|  | 17:00 | 11.936 | 14.098 | 146.57 |
|  | 18:00 | 11.824 | 14.399 | 114.61 |
|  | 19:00 | 11.564 | 13.552 | 144.83 |
|  | 20:00 | 12.11 | 15.003 | 120.6 |
|  | 21:00 | 11.722 | 13.072 | 114.87 |
|  | 22:00 | 12.57 | 14.073 | 121.91 |
|  | 23:00 | 12.572 | 13.763 | 138.28 |
|  | 24:00 | 12.93 | 15.276 | 140.08 |
| 平均 |  | 12.59 | 13.44 | 114.22 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.67 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.3 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.37 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲