山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-27 | 01:00 | 11.797 | 14.774 | 109.62 |
|  | 02:00 | 12.361 | 15.595 | 115.09 |
|  | 03:00 | 12.817 | 13.88 | 136.33 |
|  | 04:00 | 12.898 | 14.69 | 92.812 |
|  | 05:00 | 12.877 | 14.006 | 90.531 |
|  | 06:00 | 13.075 | 14.806 | 133.68 |
|  | 07:00 | 12.598 | 13.311 | 123.77 |
|  | 08:00 | 12.785 | 13.261 | 147.18 |
|  | 09:00 | 11.892 | 14.032 | 86.101 |
|  | 10:00 | 11.578 | 10.68 | 87.402 |
|  | 11:00 | 10.675 | 13.735 | 73.857 |
|  | 12:00 | 9.835 | 11.178 | 85.456 |
|  | 13:00 | 10.188 | 24.96 | 94.659 |
|  | 14:00 | 9.395 | 13.921 | 75.207 |
|  | 15:00 | 10.241 | 12.552 | 61.931 |
|  | 16:00 | 10.303 | 14.695 | 80.784 |
|  | 17:00 | 10.932 | 11.272 | 55.332 |
|  | 18:00 | 10.686 | 6.269 | 78.652 |
|  | 19:00 | 7.345 | 28.669 | 215.72 |
|  | 20:00 | 10.734 | 12.544 | 88.016 |
|  | 21:00 | 11.681 | 13.199 | 81.036 |
|  | 22:00 | 11.526 | 14.022 | 133.25 |
|  | 23:00 | 11.811 | 12.782 | 81.73 |
|  | 24:00 | 11.782 | 13.154 | 78.51 |
| 平均 |  | 11.33 | 14.25 | 100.28 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.00 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.50 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.21 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲