山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-3 | 01:00 | 32.02 | 15.84 | 125.054 |
|  | 02:00 | 32.34 | 11.74 | 135.565 |
|  | 03:00 | 34 | 11.66 | 157.049 |
|  | 04:00 | 34.14 | 13.26 | 167.066 |
|  | 05:00 | 35 | 13.3 | 152.107 |
|  | 06:00 | 32.46 | 13.25 | 131.644 |
|  | 07:00 | 35.13 | 11.52 | 135.288 |
|  | 08:00 | 35.13 | 13.17 | 124.573 |
|  | 09:00 | 32.22 | 11.79 | 140.788 |
|  | 10:00 | 32.68 | 11.65 | 109.009 |
|  | 11:00 | 29.64 | 13.48 | 161.545 |
|  | 12:00 | 27.65 | 9.55 | 151.394 |
|  | 13:00 | 29.43 | 4.46 | 111.079 |
|  | 14:00 | 29.62 | 9.05 | 118.298 |
|  | 15:00 | 31.38 | 12.25 | 134.908 |
|  | 16:00 | 3.95 | 13.31 | 145.923 |
|  | 17:00 | 2.76 | 14.93 | 123.537 |
|  | 18:00 | 4.73 | 13.3 | 133.018 |
|  | 19:00 | 3.71 | 18.28 | 130.791 |
|  | 20:00 | 3.57 | 12.46 | 131.373 |
|  | 21:00 | 3.48 | 13.19 | 133.316 |
|  | 22:00 | 3.74 | 11.65 | 133.517 |
|  | 23:00 | 2.59 | 11.65 | 123.717 |
|  | 24:00 | 1.76 | 11.84 | 127.93 |
| 平均 |  | 21.38 | 12.36 | 134.94 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.67 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.14 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲