山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-10 | 01:00 | 2.44 | 1.3 | 16.429 |
|  | 02:00 | 1.46 | 20.95 | 1.038 |
|  | 03:00 | 2.04 | 17.02 | 4.649 |
|  | 04:00 | 1.42 | 15.58 | 4.805 |
|  | 05:00 | 1.56 | 13.19 | 3.199 |
|  | 06:00 | 2.17 | 16.98 | 83.77 |
|  | 07:00 | 2.18 | 12.02 | 75.185 |
|  | 08:00 | 1.85 | 18.36 | 22.156 |
|  | 09:00 | 1.85 | 12.47 | 6.797 |
|  | 10:00 | 1.85 | 12.47 | 6.797 |
|  | 11:00 | 1.47 | 12.04 | 56.791 |
|  | 12:00 | 1.66 | 4.62 | 8.09 |
|  | 13:00 | 1.67 | 11.91 | 78.869 |
|  | 14:00 | 1.53 | 7.72 | 113.386 |
|  | 15:00 | 2.37 | 13.02 | 90.77 |
|  | 16:00 | 2.13 | 11.47 | 154.92 |
|  | 17:00 | 2.51 | 11.26 | 187.349 |
|  | 18:00 | 1.7 | 7 | 125.97 |
|  | 19:00 | 1.81 | 17.24 | 148.158 |
|  | 20:00 | 2.13 | 17.62 | 141.079 |
|  | 21:00 | 2.03 | 27.84 | 128.607 |
|  | 22:00 | 1.38 | 19.71 | 133.631 |
|  | 23:00 | 2.86 | 17.97 | 118.152 |
|  | 24:00 | 2.23 | 18.25 | 110.576 |
| 平均 |  | 12.21 | 10.84 | 130.52 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.70 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲