山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-18 | 01:00 | 18.25 | 8.97 | 128.607 |
|  | 02:00 | 18.44 | 6.36 | 136.017 |
|  | 03:00 | 19.56 | 9 | 131.962 |
|  | 04:00 | 18.72 | 43.94 | 134.563 |
|  | 05:00 | 18.55 | 7.36 | 147.577 |
|  | 06:00 | 19.61 | 13.86 | 135.38 |
|  | 07:00 | 18.42 | 2.26 | 134.392 |
|  | 08:00 | 20.19 | 3.04 | 136.396 |
|  | 09:00 | 15.97 | 1.88 | 151.98 |
|  | 10:00 | 16.44 | 9.33 | 117.166 |
|  | 11:00 | 17.95 | 6.52 | 155.086 |
|  | 12:00 | 18.33 | 10.16 | 143.232 |
|  | 13:00 | 16.44 | 6.58 | 144.353 |
|  | 14:00 | 16.63 | 2.17 | 132.714 |
|  | 15:00 | 16.34 | 0.12 | 135.924 |
|  | 16:00 | 17.8 | 7.28 | 137.682 |
|  | 17:00 | 18.53 | 10.23 | 142.6 |
|  | 18:00 | 16.33 | 6.62 | 135.024 |
|  | 19:00 | 19.02 | 6.32 | 125.737 |
|  | 20:00 | 18.92 | 31.12 | 129.686 |
|  | 21:00 | 19.38 | 3.17 | 131.528 |
|  | 22:00 | 18.73 | 10.04 | 119.401 |
|  | 23:00 | 20 | 6.21 | 125.337 |
|  | 24:00 | 19.44 | 3.08 | 119.232 |
| 平均 |  | 18.25 | 8.98 | 134.65 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.27 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.15 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲