山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-20 | 01:00 | 19.83 | 6.41 | 40.696 |
|  | 02:00 | 19.72 | 13.68 | 69.278 |
|  | 03:00 | 20.38 | 9.98 | 50.718 |
|  | 04:00 | 20.41 | 0.39 | 137.122 |
|  | 05:00 | 20.08 | 4.64 | 140.281 |
|  | 06:00 | 19.7 | 11.04 | 170.574 |
|  | 07:00 | 19.61 | 1.11 | 151.263 |
|  | 08:00 | 19.81 | 7.55 | 136.796 |
|  | 09:00 | 18.53 | 6.51 | 144.506 |
|  | 10:00 | 16.44 | 6.26 | 133.721 |
|  | 11:00 | 15.98 | 9.41 | 137.921 |
|  | 12:00 | 15.78 | 7.01 | 142.281 |
|  | 13:00 | 15.12 | 9.51 | 116.014 |
|  | 14:00 | 12.92 | 9.59 | 122.661 |
|  | 15:00 | 14 | 2.65 | 125.553 |
|  | 16:00 | 14.37 | 5.53 | 118.224 |
|  | 17:00 | 15.31 | 10.13 | 127.864 |
|  | 18:00 | 17.59 | 2.89 | 107.106 |
|  | 19:00 | 16.91 | 4.45 | 100.228 |
|  | 20:00 | 16.91 | 11.79 | 136.639 |
|  | 21:00 | 18.73 | 6.87 | 141.054 |
|  | 22:00 | 18.91 | 2.95 | 140.756 |
|  | 23:00 | 19.59 | 5.13 | 144.844 |
|  | 24:00 | 20.17 | 8.07 | 125.461 |
| 平均 |  | 17.78 | 6.81 | 123.40 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.87 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.05 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲