山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-22 | 01:00 | 19.02 | 10.15 | 136.547 |
|  | 02:00 | 19.41 | 9.46 | 131.462 |
|  | 03:00 | 18.72 | 7.88 | 141.173 |
|  | 04:00 | 19.03 | 6.57 | 155.609 |
|  | 05:00 | 20.58 | 5.97 | 126.246 |
|  | 06:00 | 19.2 | 6.72 | 140.609 |
|  | 07:00 | 20.67 | 9.98 | 139.994 |
|  | 08:00 | 20.38 | 10.25 | 142.624 |
|  | 09:00 | 17.19 | 9.63 | 124.881 |
|  | 10:00 | 15.11 | 2.38 | 123.629 |
|  | 11:00 | 13.5 | 9.28 | 163.321 |
|  | 12:00 | 13.91 | 9.28 | 159.988 |
|  | 13:00 | 12.94 | 0.04 | 143.599 |
|  | 14:00 | 13.39 | 1.6 | 160.015 |
|  | 15:00 | 14.75 | 0.57 | 155.47 |
|  | 16:00 | 14.36 | 35.09 | 164.841 |
|  | 17:00 | 14.92 | 14.45 | 157.312 |
|  | 18:00 | 17.77 | 13.13 | 117.562 |
|  | 19:00 | 16.16 | 48.17 | 133.452 |
|  | 20:00 | 17.56 | 6.71 | 143.979 |
|  | 21:00 | 17.77 | 5.73 | 139.294 |
|  | 22:00 | 18.53 | 9.41 | 142.929 |
|  | 23:00 | 19.37 | 28.99 | 155.514 |
|  | 24:00 | 19.11 | 1.26 | 170.669 |
| 平均 |  | 17.22 | 10.95 | 144.61 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.67 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.21 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲