山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-25 | 01:00 | 21.05 | 2.29 | 117.562 |
|  | 02:00 | 21.52 | 5.04 | 123.934 |
|  | 03:00 | 23.03 | 5.12 | 124.922 |
|  | 04:00 | 22.3 | 10.06 | 131.786 |
|  | 05:00 | 22.09 | 1.84 | 131.854 |
|  | 06:00 | 20.95 | 91.41 | 147.071 |
|  | 07:00 | 22.94 | 13.16 | 132.853 |
|  | 08:00 | 21.52 | 17.51 | 137.591 |
|  | 09:00 | 22.38 | 9.92 | 129.106 |
|  | 10:00 | 21.42 | 9.73 | 114.421 |
|  | 11:00 | 19.2 | 2.31 | 104.868 |
|  | 12:00 | 16.53 | 9.99 | 94.933 |
|  | 13:00 | 15.5 | 5.64 | 110.889 |
|  | 14:00 | 14.94 | 10.15 | 110.698 |
|  | 15:00 | 18.83 | 6.79 | 133.391 |
|  | 16:00 | 15.06 | 9.59 | 106.217 |
|  | 17:00 | 16.91 | 1.73 | 115.528 |
|  | 18:00 | 19.11 | 8.29 | 123.324 |
|  | 19:00 | 13.41 | 1.21 | 136.52 |
|  | 20:00 | 14.06 | 9.04 | 130.513 |
|  | 21:00 | 14.66 | 6.76 | 125.512 |
|  | 22:00 | 14.36 | 0.05 | 121.678 |
|  | 23:00 | 14.47 | 9.46 | 131.459 |
|  | 24:00 | 14.28 | 2.88 | 139.967 |
| 平均 |  | 18.36 | 10.42 | 124.02 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.67 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.30 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.09 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲