山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-2 | 01:00 | 5.87 | 0 | 145.752 |
|  | 02:00 | 15.86 | 12.64 | 146 |
|  | 03:00 | 8.23 | 4.59 | 135.432 |
|  | 04:00 | 10.62 | 0.47 | 144.012 |
|  | 05:00 | 11.59 | 16.64 | 142.894 |
|  | 06:00 | 8.41 | 9.66 | 141.708 |
|  | 07:00 | 15.1 | 0 | 137.115 |
|  | 08:00 | 6.81 | 6.91 | 117.1 |
|  | 09:00 | 4.87 | 8.17 | 123.803 |
|  | 10:00 | 4.54 | 6.96 | 121.246 |
|  | 11:00 | 2.58 | 0.25 | 104.934 |
|  | 12:00 | 4.66 | 6.04 | 151.696 |
|  | 13:00 | 4.51 | 0 | 132.414 |
|  | 14:00 | 4.87 | 0 | 125.793 |
|  | 15:00 | 1.14 | 0 | 121.328 |
|  | 16:00 | 4.2 | 3.85 | 134.013 |
|  | 17:00 | 8 | 0 | 128.895 |
|  | 18:00 | 4.07 | 0.16 | 117.228 |
|  | 19:00 | 5.93 | 0 | 107.719 |
|  | 20:00 | 4.1 | 6.06 | 131.6 |
|  | 21:00 | 5.81 | 4.08 | 149.716 |
|  | 22:00 | 6.24 | 0 | 126.854 |
|  | 23:00 | 5.86 | 1.97 | 134.492 |
|  | 24:00 | 9.97 | 11.53 | 108.968 |
| 平均 |  | 6.83 | 4.17 | 130.45 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.73 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.73 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.16 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲